СОВЕТ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКИЙ РАЙОН  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

21.03.2019                                                                                                                                 № 84

с. Ново-Кусково

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

В соответствии с пунктом 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации

СОВЕТ НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ru.

Глава сельского поселения                                                                 А.В. Карпенко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Новокусковского сельского

поселения от 21.03.2019 № 84

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новокусковского сельского поселения с целью оценки технического состояния зданий, сооружений и надлежащего их технического обслуживания.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Новокусковского сельского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию Новокусковского сельского поселения (далее - Администрация поселения) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Новокусковского сельского поселения (далее - комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений в течение трех рабочих дней с даты проведения осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения составляется согласно Приложению 2 к Порядку в день проведения такого осмотра.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве Администрации поселения.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов Администрация поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией поселения по форме, включающей:

порядковый номер;

номер и дату проведения осмотра;

наименование объекта;

наименование собственника объекта;

место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

описание выявленных недостатков;

дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

к Порядок проведения осмотра зданий,

сооружений и выдача рекомендаций

об устранении выявленных в ходе

таких осмотров нарушений

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

____________________ «___» _______ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) _________________________________________

2. Адрес ______________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала ____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя __________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

произвела осмотр ______________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Благоустройство Наружные сети и колодцы Фундаменты (подвал) Несущие стены (колонны) Перегородки Балки (фермы) Перекрытия Лестницы Полы Проемы (окна, двери, ворота) Кровля Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства Внутренняя отделка Центральное отопление Местное отопление Санитарно-технические устройства Газоснабжение Вентиляция Мусоропровод Лифты Энергоснабжение, освещение Технологическое оборудование Встроенные помещения _____________________________ _____________________________ |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

_____________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

к Порядок проведения осмотра зданий,

сооружений и выдача рекомендаций

об устранении выявленных в ходе

таких осмотров нарушений

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

_______________________ «__» ______ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) ___________________________________________

Адрес ________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ___________________________________________

Материал стен ________________________________________________________

Этажность ____________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________

Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии _________________________________________________

Члены комиссии _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Представители ________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

______________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных

воздействий ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________

______________________________________________________________________

Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий,

сроки и исполнители ____________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии